ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ" Αρ. Μελέτης: 110/2021 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Τ.Σ.Ε. - Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή εξοπλισμού | Διάσταση/ Ειδ. Χαρακτηριστικά | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Μετρητής κατανάλωσης με ενσωματωμένο καταγραφικό τιμών και επικοινωνιακό εξοπλισμό | DN15 | 15650 |  |  |
| 2 | Μετρητής κατανάλωσης με ενσωματωμένο καταγραφικό τιμών και επικοινωνιακό εξοπλισμό | DN20 | 40 |  |  |
| 3 | Μετρητής κατανάλωσης με ενσωματωμένο καταγραφικό τιμών και επικοινωνιακό εξοπλισμό | DN25 | 10 |  |  |
| 4 | Φορητή Διάταξη λήψης και επεξεργασίας δεδομένων κατανάλωσης |  | 5 |  |  |
| 5 | Σύνολο υδραυλικού εξοπλισμού και παρελκομένων σύνδεσης | DN15 | 15650 |  |  |
| 6 | Σύνολο υδραυλικού εξοπλισμού και παρελκομένων σύνδεσης | DN20 | 40 |  |  |
| 7 | Σύνολο υδραυλικού εξοπλισμού και παρελκομένων σύνδεσης | DN25 | 10 |  |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης και θέση σε λειτουργία υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Τοπικού Σταθμού |  | 15700 |  |  |
|  | Σύνολο Τ.Σ.Ε. - Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) |  | 47105 |  |  |

| Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή εξοπλισμού | Διάσταση/ Ειδ. Χαρακτηριστικά | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Λογισμικό λήψης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης και ενσωμάτωσης στη βάση δεδομένων |  | 1 |  |  |
| 2 | Διαδικτυακή πλατφόρμα εφαρμογών και εργαλείων για την διαχείριση των υποδομών της ύδρευσης και για την αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας |  | 1 |  |  |
|  | Σύνολο Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) |  | 2 |  |  |

| Εκπαίδευση / τεκμηρίωση / δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος. |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή εξοπλισμού | Διάσταση/ Ειδ. Χαρακτηριστικά | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Εκπαίδευση προσωπικού |  | 1 |  |  |
| 2 | Τεκμηρίωση - Δοκιμαστική λειτουργία |  | 1 |  |  |
|  | Σύνολο Εκπαίδευση / Τεκμηρίωση / Δοκιμαστική Λειτουργία |  | 2 |  |  |

| Α/Α | ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σύνολο Τ.Σ.Ε. - Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) |  |
| 2 | Σύνολο Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) |  |
| 3 | Σύνολο Εκπαίδευση / Τεκμηρίωση / Δοκιμαστική Λειτουργία |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΦΠΑ24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο προσφέρων

…/…/2021